Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Сунженском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

Должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор
№144

«25» декабря 2018г.	ТО Управления Роспотребнадзора

в Ачхой-Мартайовском районе

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа №1 с. Гехи, ул. С. Асиева 86, директору Яхаеву Исламу Увайсовичу

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес мета жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;) .

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- Расстояние от учебной доски до парт составляет менее двух метров, что является нарушением п, 5.6 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". В соответствии п. 5.6 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50;

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;

- от первой парты до учебной доски - не менее 240;

- наибольшая удаленность последнего места, обучающегося от учебной доски - 860;

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300.

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места, обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся основного общего и среднего общего образования и не менее 45 градусов для обучающихся начального общего образования. Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. В общеобразовательных организациях первого климатического района расстояние столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. При установке конторок дополнительно к основной ученической мебели их располагают позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением требований по размерам проходов и расстояний между оборудованием. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных организаций необходимо предусматривать

прямоугольную конфигурацию учебных помещений и кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением;

- Элементы электроосвещения нуждаются (испорченные лампы) в замене, что является нарушением требования п. 7.2.9. гл. 7 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В соответствии с п.7.2.9, гл. 7 СанПиН 2.4.2.2821-10, очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света;

- Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением требования п. 6.2 гл.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В соответствии с п. 6.2 гл.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20°С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°С, душевых - 24 - 25°С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21°С, душевых - 25°С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами;

- Спортивный зал не оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением п. 5.15. гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". В соответствии с п. 5.15. гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи;

- Для проведения генеральной и текущей уборки отсутствуют дезинфицирующие средства, что является нарушением п. 12.3. гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Согласно п. 12.3. гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

Уборку помещений интерната при общеобразовательной организации проводят не реже 1 раза в сутки. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся;

- Отсутствует лупа и частый гребень для проведения осмотра на педикулез, что свидетельствует о не выполнении п. 11.5. гл. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Согласно п. 11.5. гл. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10, с целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медицинскому персоналу необходимо проводить осмотры детей. Осмотры (волосистой части головы и одежды) проводят в хорошо освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра гребень обдают крутым кипятком или протирают 70° раствором спирта;

- Не заключен договор с аккредитованной организацией (лабораторией) на проведение лабораторных исследований и испытания по программе производственного контроля, что является нарушением п 2.5. Санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий "(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.) В соответствии п 2.5. СП 1.1.1058-01 номенклатура, объем и периодичность

лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением

лаборатории,аккредитованной в установленном порядке.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

- Соблюдать расстояние от учебной доски до парт, согласно п. 5.6 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Приобрести лупу и частый гребень для проведения осмотра на педикулез, согласно п. 11.5. гл. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами, согласно п. 6.2 гл.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Заменить испорченные элементы электроосвещения согласно п. 7.2.9. гл. 7 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Спортивный зал оснастить аптечкой для оказания первой медицинской помощи, согласно п. 5.15. гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

% Принять меры для заключения договор с аккредитованной организацией (лабораторией) на проведение лабораторных исследований и испытания по программе производственного контроля. /

7. Для проведения генеральной и текущей уборки приобрести дезинфицирующие средства.

Эльгакаев Магомед Илесьевич

(фамилия, имя, отчество)

Срок исполнения: до «25» февраля 2019г.
Должностное лицо выдавшее предписание:

Заместитель начальника

(должность,)

О выполнении предписания известить должностное лицо Территориального Отдела Управления Роспотребнадзора по ЧР в Ачхой-Мартановском районе письменно до «25» февраля 2019г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору Яхаеву Исламу Увайсовичу

(должность, фамилия, имя, отчество)

«25» декабря 2018г.

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «